## Összesítés
Kópháza Község Önkormányzata
9495 Kópháza, Fő út 15., Hrsz.: 779/2
Polgármesteri Hivatal bővítés
Költségvetés összesítés
Tételsz. | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
1. | Vízellátás-csatornázás | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Gázellátás | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Központi fűtés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Szellőzés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0

## Vízellátás-csatornázás
Kópháza Község Önkormányzata
9495 Kópháza, Fő út 15., Hrsz.: 779/2
Polgármesteri Hivatal bővítés
Vízellátás-csatornázás, Épületgépészeti munkái
Tételsz. | Megnevezés | Menny. | M. Egység | Anyag | Díj | Ö. Anyag. | Ö.Díj
1. | Vízellátás-csatornázás
1.1 | Földmunka (épületen belül)
1.1.1 | Földkiemelés épületen belül és kívül kézi erővel, kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, dúcolás nélkül, III. o. talajban, 2 m2 szelvényig. | 29.75 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba tömörítés nélkül, réteges elteregetéssel III. o. talajban, kézi erővel, anyag súlypontja karoláson belül, teljes szelvényrészen. | 11.5 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Földvisszatöltés vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészen. | 13.5 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Talajjavító réteg készítése, nyers homokos kavicsból. | 4.75 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, vezeték felett és mellett 85% tömörségi fokra. | 6.75 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, munkaárok további részében, 85% tömörségi fokra. | 23 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Fejtett föld felrakása kézi erővel,szállítás 5 km távolságra. | 11.25 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Szerelési munka
1.2.1 | Félporcelán mosdó, műanyag faliékkel, csavarokkal, felszerelve, bűzelzáró takaróelemmel, bútorba építve, bútor ára nélkül és a csaptelep nélkül. VILLEROY & BOCH típusú (fehér) 60 x 49 cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Egykaros mosdó csaptelep, sárgaréz krómozott kivitelben,leeresztő szeleppel, szelepkiemelővel, felszerelve. Kludi-Mix, vagy vele azonos minőség | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Dönthető porcelánmosdó, mozgáskorlátozottak részére homorú kialakítással és könyökpihentetővel (döntési lehetőség 30cm) gyártóművi szifonnal. Lefolyószeleppel 85cm magasságra szerelve Tipus:B+K TH410 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Egykaros mosdó csaptelep sárgarézből,krómozott kivitelben, forrázásbiztos hosszú karral. Szerelési magasság:1m (a TA 410 mosdó gyártóművi tartozéka) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | HL típusú PP mosdó bűzelzáró , kicsavarozható alsórésszel, felszerelve. HL-132 jelű | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Sarokszelep sárgarézből , kómozott kivitelben, kupakkal és takarótárcsával 1058 sz. könyökös, 1/2" | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Félporcelán, falra szerelhető WC csésze,falba építhető rögzítő szerkezettel, krómozott fémzsanérú ülőkével, felszerelve. VILLEROY & BOCH típusú (fehér) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | WC szerelőelem- állvány,horganyzott fémből, fali WC-hez, eléfalazáshoz v. befalazáshoz. elölrő működtetett, 6-9 literes vízöblítőtartállyal,de nyomólap nélkül, hangszigetelő készlettel, csatlakozó idomokkal, felszerelve. Típus:GEBERIT- DUOFIX (könnyűszerkezetes falba történő beépítésre) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | Félporcelán, falra szerelhető WC mozgáskorlátozottak részére, falba építhető rögzítő szerkezettel, krómozott fémzsanérú ülőkével, felszerelve. B&K típusú (fehér, hátsó kiömlésű) Típusjel:TH420 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | WC szerelőelem, mozgáskorlátozott WC-hez, horganyzott fémből, fali WC-hez, eléfalazáshoz v. befalazáshoz. elölrő működtetett,6-9 literes vízöblítőtartállyal,de nyomólap nélkül, hangszigetelő készlettel, csatlakozó idomokkal, felszerelve. Típus: Alföldi Kerámia | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.11 | Nyomólap, falsík alatti, elölről működtetett WC vízöblítő tarályhoz,(fehér színben), hosszabbító készlettel. Típus: Nova vagy Jazzline | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12 | Sarokszelep sárgarézből, kómozott kivitelben, kupakkal és takarótárcsával 1058 sz. könyökös. (WC) 1/2" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.13 | Kerámia vizelde berendezés, felerősítő dübelkészlettel, gumitömítésekkel, felszerelve hátsó bekötésű Típus: Alföldi Kerámia (fehér) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.14 | Vizelde vezérlés automatika, imnfravörös érzékelővel, transzformátorral, vezérlő és vevőrésszel, mágnesszeleppel felszerelve. (elektromos bekötés nélkül ) Típus: Alföldi Kerámia | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.15 | Sarokszelep sárgarézből , kómozott kivitelben, kupakkal és takarótárcsával 1058 sz. könyökös, 1/2" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.16 | Rozsdamentes mosogató berendezés, lefolyószeleppel,lánctartóval gyöngylánccal,dugóval és bűzelzáróval, bútorba építve, bútor ára,és csaptelep nélkül. Egymedencés (BLANCO tip.) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.17 | Egykaros,álló mosogató csaptelep, sárgaréz krómozott kivitelben, felszerelve. Típus: Kludi-Mix, v.vele azonos minőség | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.18 | Sarokszelep sárgarézből , kómozott kivitelben, kupakkal és takarótárcsával 1058 sz. könyökös, 1/2" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.19 | Kiöntő rozsdamentes acélból, vödörtartóval, bűzelzáróval, 2 db ½”-os sárgaréz krómozott, tömlővéges légbeszívós kifolyószeleppel,2 db ½”-os csempeszeleppel, felszerelve, bekötve. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.20 | Zárt rendszerű, villamos fűtésű, alsó elhelyezésű forróvíztároló, helyszínre szállítva, felszerlve, a szükséges szerelési segédanyagokkal, flexibilis csőpárral bekötve. Típus: Hajdú ZA 10 Térfogat: 10 liter Villamos teljesítmény: 1~ 230V, 2000W | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.21 | Vízszintes kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, felszerelve, 600 mm hosszú THM 60 RM jelű, rozsdamentes acélból | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.22 | Függőleges kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, felszerelve, 180 cm hosszú TH 330 RM jelű, rozsdamentes acélból | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.23 | Dönthető falitükör mozgáskorlátozottak részére, felszerelve. B&K 350-1 jelű | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.24 | Falitükör, felszerelve, Típus: Merida | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.25 | Félporcelán piperepolc csavarokkal, felszerelve. Típus: Merida 60 cm (fehér ) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.26 | Szappantartó, felszerelve, Típus: Merida | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.27 | WC papír tartó, felszerelve, Típus: Merida | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.28 | WC kefe elhelyezve, Típus: Merida | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.29 | HL510NPr | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.30 | HL-210 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.31 | HL-132 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.32 | HL-100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.33 | HL-21 lefolyótölcsér szifonnal és golyós bűzzárral | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.34 | HL-23 lefolyó csatlakozó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.35 | HL-900 típusú csatorna kiszellőző, felszerelve. DN100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.36 | Hajlított szárú tölcsér hga kivitelben, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.37 | AHA-MOFÉM gömbcsap kézikarral,kétoldalon belső menettel, felszerelve. PN16 1" | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.38 | 3/4" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.39 | 1/2" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.40 | Visszacsapó szelep, kétoldalon belső menettel, felszerelve. PN16 1" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.41 | 3/4" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.42 | 1/2" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.43 | Varratnélküli horganyzott acélcső tűzoltóvíz nyomóvezetéknek, menetes kötésekkel, szakaszos próbával, épületen belül szabadon szerelve horganyzott idomokkal. 2" | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.44 | 21/2" | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.45 | Tokos E2 típusú tolózár húzásbiztos kivitelben, fix öntöttvas csapszekrénnyel (Nr.: 1750), teleszkópos beépítési készlettel (Nr.: 9500), helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Típus: Hawle E2 DN80 PN16 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.46 | System 2000 MMb típusú "T" idom húzásbiztos kivitelben, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Típus: Hawle D90 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.47 | Fusiotherm gyártmányú polipropilén , műanyagcső, hideg- melegvíz nyomóvezetéknek polifúziós kötésekkel, idomdarabokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezettel, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül,szabadon vagy falhoronyban szerelve. Anyag: PP-R-80 SDR 7,4; PN 16 ( hideg-melegvízre) DN 15 (20 x 2,8 mm ) | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.48 | DN 20 (25 x3,5 mm ) | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.49 | DN 25 (32 x 4,4 mm ) | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.50 | KPE, műanyagcső, hidegvíz nyomóvezetéknek, szakaszos nyomáspróbával, földárokba szerelve,(földmunka költsége nélkül) D32x3,0 mm | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.51 | D63x5,8 mm | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.52 | D90x8,2 mm | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.53 | PVC lefolyó csővezeték P1 nyomásfokozatú gumigyűrűs kötésekkel,idomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, falhoronyban, vagy épületen belül földárokban szerelve. 50 x 1,8 mm | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.54 | 63 x 2,0 mm | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.55 | 110 x 2,2 mm | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.56 | Fali tűzcsapszekrény kiépítése, helyszínre szállítva, falba süllyeszthető kivitel, "DL" jelű lapos tömlővel, beépítve, a szereléshez szükséges segédanyagokal. Típus: Csolnoki Szerelvénygyártó Kft. V1-DL Méret: 460x460x115mm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.57 | Elektromos vízmelegítő, helyszínre szállítva, gyári felfogó szerkezettel, biztonsági szeleppel, elzáró szerelvénnyel, visszacsapó szeleppel, a szükséges szerelési segédanyagokkal, felszerelve. Típus: Ariston Velis VLS EVO 80L Térfogat: 80 liter Villamos steljesítmény: 1,5 kW 230V 50Hz | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.58 | PVC-KG műanyag lefolyóvezeték, gumigyűrüs toktömítésekkel,csőidomokkal szakaszos tömörségi próbával. Épületen kívül földárokba szerelve. ( földmunka költsége nélkül ) D 110 x 2,2 mm | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.59 | Vízmérőhely kialkítása KPE nyomócsővel, a szükséges számú elzárószerelvényekkel, visszacsapó szeleppel, 4 db ivóvíz mérővel, tüzivíz mérővel, a szükséges segédanyagok felhasználásával, vasbeton aknában szerelve (akna ára nélkül) Főmérő mérete (ivóvíz): DN20 Tüzivízmérő mérete: DN50 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.60 | Tartószerkezet idomacélból, csőtartók, csőbilincsek, függesztő szerkezetek, csavarok hozzáadásával, beépítve. 2,0-5,0 kg/db súlyig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.61 | Tartószerkezet idomacélból, csőtartók, csőbilincsek, függesztő szerkezetek, csavarok hozzáadásával, beépítve. 2,0-5,0 kg/db súlyig | 100 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.62 | Vízvezeték hálózati nyomáspróba. | 188 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.63 | Tüzivíz vezeték hálózati nyomáspróba. | 188 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.64 | Vízvezeték hálózat mosatása,öblítése, fertőtlenítése. | 1 | Kts. | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.65 | Vízmintavétel, ÁNTSZ vízvizsgálat. | 1 | Kts. | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.66 | Csatorna vízzárósági vizsgálata 30 cm csatorna belméretig. | 1 | Kts. | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Hőszigetelő munka
1.3.1 | Hőszigetelés AF/ARMAFLEX csőhéjjal,csővezetéken, csővégek és egyéb illesztési helyek ragasztásával és öntapadós szalaggal való lezárásával Szigetelés vastagság: 6 mm DN 15 (20 x 2,8 mm ) | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | DN 20 (25 x3,5 mm ) | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | DN 25 (32 x 4,4 mm ) | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Szerelőkőműves munka
1.4.1 | Faláttörés csővezeték részére vasbeton alaptestben, csatorna és nyomóvezeték részére gyémántlapkás koronyfúróval helyreállítással | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Faláttörtés csővezeték részére téglafalban, helyreállítással. | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Csapadékvíz elvezetés
1.5.1 | Földkiemelés épületen belül és kívül kézi erővel, kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, dúcolás nélkül, III. o. talajban, 2 m2 szelvényig. | 45 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba tömörítés nélkül, réteges elteregetéssel III. o. talajban, kézi erővel, anyag súlypontja karoláson belül, teljes szelvényrészen. | 17.5 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Földvisszatöltés vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészen. | 20 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Talajjavító réteg készítése, nyers homokos kavicsból. | 7.5 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, vezeték felett és mellett 85% tömörségi fokra. | 10.5 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, munkaárok további részében, 85% tömörségi fokra. | 34.5 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | Fejtett föld felrakása kézi erővel,szállítás 5 km távolságra. | 17 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Panon-Pipe elemekből összeállított tisztító idom földárokban szerelve az alábbi elemek felhasználásával KDA extra 90 fokos csatorna ágidom 110/300/125; KGGL felszállócső; Teleszkópos gumi KG csatornacső D315 OV 315 fedlap és keret. Típus:KGUR-300 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.9 | ACO Self Euroline elemekből összeállított folyóka, öntöttvas ráccsal, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. L=4,3m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | L=5,8m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | L=6,1m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.12 | PVC-KG műanyag lefolyóvezeték, gumigyűrüs toktömítésekkel,csőidomokkal szakaszos tömörségi próbával. Épületen kívül földárokba szerelve. ( földmunka költsége nélkül ) D 110 x 3,0 mm | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.13 | D 125 x 3,7 mm | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.14 | Csatorna vízzárósági vizsgálata 30 cm csatorna belméretig. | 1 | Kts. | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0

## Gázellátás
Kópháza Község Önkormányzata
9495 Kópháza, Fő út 15., Hrsz.: 779/2
Polgármesteri Hivatal bővítés
Gázellátás, Épületgépészeti munkái
Tételsz. | Megnevezés | Menny. | M. Egység | Anyag | Díj | Ö. Anyag. | Ö.Díj
2. | Gázellátás
2.1 | Szerelési munka
2.1.1 | Félkemény vörösrézcsőből készült gázvezeték préselt kötésekkel, csőívekkel, idomdarabokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezettel, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül, szabadon szerelve. D22x1 (Viega) | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Zártházas gömbcsap menetes kivitelben, segédanyagokkal, csővezetékbe építve, szabadon szerelve. PN16 Típus: Mofém DN 20 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | GEBO rozsdamentes, bordázott, hajlékony gáz bekötőcső, BB menetes csatlakozással, helyszínre szállítva, felszerelve. Méret: 3/4"; Hosszméret: 0,5-1m | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Vaillant ecoTec pro VUW 236 zárt égésterű kombi falikazán, beépített 12 dm3 membrános kiegyenlítőtartállyal (fűtésköri), keringtető szivattyúval, csatlakozó készlettel, helyszínre szállítva, felszerelve, fűtés oldali rákötésekkel Q=5,7-19,7 kW hőteljesítménnyel Vaillant szabálozó automatikával, a szükséges bővítő készlettel, kommunikációs modullal, bővítő adapterrel, külső hőmérséklet érzékelővel, vezérlő kábelezéssel, villamos bekötés nélkül. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Vaillant ecoTec pro VUW 236 kondenzációs kombi falikazán, gázoldali rákötése. Q=5,7-19,7 kW hőteljesítménnyel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Vaillant gyártmányú kettősfalú égéstermék elvezető rendszer, csatlakozó,tisztító-ellenőrző,égéstermék kivezető idomokkal, rozsdamentes acélból, tartószerkezettel, szabadon szerelve és bekötve. D60/100 mm H = 3,00 m | 1 | Klt. | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Idomacél tartószerkezet csavarok hozzáadásával, bilincsekkel, függesztőkkel, beépítéssel | 50 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Telepített elektromos fogyasztók részére elektromos betáp kiépítése, a szükséges elektromos elosztó és vezérlőszekrényekkel, biztosító berendezésekkel, kábelezéssel, a szükséges szerelési segédanyagokkal, külön villamos dokumentáció szerint. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Gázvezeték hálózati nyomáspróbája, Gázmű képviselőjének jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Gázvezeték hálózati műszaki átadása, átvétele. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Gázvezeték engedélyezési dokumentáció elkészítése, engedélyezési eljárás lefolytatása, engedélyezési dokumentáció átadása. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Szerelőkőműves munka
2.2.1 | Áttörés téglafalban csővezeték részére, a szükséges anyagokkal, helyreállítással. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Bontási munka
2.3.1 | Meglévő Bosch ZWA 24-2K 23 típusú kombi fali gázkazán és szerelvényei szakszerű leszerelése, előkészítése újrafelhasználásra, deponálásssal. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Meglévő Bosch fali gázkazán füstelvezető rendszerének törmelékre történő bontása, a törmelék deponálásával, szakszerű megsemmisítésével. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Meglévő 3/4" méretű acél gázvezeték törtelékre bontása, a törmelék deponálásával, szakszerű megsemmisítésével. | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0

## Fűtés
Kópháza Község Önkormányzata
9495 Kópháza, Fő út 15., Hrsz.: 779/2
Polgármesteri Hivatal bővítés
Központi fűtés, Épületgépészeti munkái
Tételsz. | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
3. | Központi fűtés
3.1 | Szerelési munka
3.1.1 | Nobo Fjord elektromos fűtőpanel, szabályozó automatikával, fali szerelő készlettel, helyszínre szállítva, felszerelve, a szükséges szerelési segédanygokkal, villamos bekötés nélkül. Típus: Nobo Fjord NFC 4N-20 Fűtési hőteljesítmény: 2000 W | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Nobo Fjord elektromos fűtőpanel, szabályozó automatikával, fali szerelő készlettel, helyszínre szállítva, felszerelve, a szükséges szerelési segédanygokkal, villamos bekötés nélkül. Típus: Nobo Fjord NFC 2N-10 Fűtési hőteljesítmény: 1000 W | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Nobo Fjord elektromos fűtőpanel, szabályozó automatikával, fali szerelő készlettel, helyszínre szállítva, felszerelve, a szükséges szerelési segédanygokkal, villamos bekötés nélkül. Típus: Nobo Fjord NFC 4N-10 Fűtési hőteljesítmény: 1000 W | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Nobo Fjord elektromos fűtőpanel, szabályozó automatikával, fali szerelő készlettel, helyszínre szállítva, felszerelve, a szükséges szerelési segédanygokkal, villamos bekötés nélkül. Típus: Nobo Fjord NFC 4N-02 Fűtési hőteljesítmény: 250 W | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Telepített elektromos fogyasztók részére elektromos betáp kiépítése, a szükséges elektromos elosztó és vezérlőszekrényekkel, biztosító berendezésekkel, kábelezéssel, a szükséges szerelési segédanyagokkal, külön villamos dokumentáció szerint. | 1 | Klt | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Tartószerkezet idomacélból, csőtartók, csőbilincsek, függesztő szerkezetek, csavarok hozzáadásával, beépítve. 2,0-5,0 kg/db súlyig | 100 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Fűtési rendszer próbaüzeme, berendezések beüzemelése, beszabályozása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0

## Szellőzés
Kópháza Község Önkormányzata
9495 Kópháza, Fő út 15., Hrsz.: 779/2
Polgármesteri Hivatal bővítés
Zárt terű helyiségek szellőzés, Épületgépészeti munkái
Tételsz. | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
4. | Szellőzés
4.1 | Szerelési munka
4.1.1 | Elszívó ventillátor viszacsapó szeleppel, helyszínre szállítva, felszerelve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: Helios ELS-V 60 Térfogatáram: 60 m3/h Ház: ELS-GAP falon kívüli kivitel 230V 50Hz 18W IP55 villamos bekötés nélkül | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Konyhai szag és páraelszívó berendezés, helyszínre szállítva, felszerelve, beépített visszacsapó szeleppel, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: tulajdonosi beszerzés Térfogatáram: 100 m3/h villamos bekötés nélkül | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Alumínium légbeeresztő rács a levegő pótlásához,ajtó kivágásával, rács beszerelésével. Típus: ATC DRR 400x100 Méret:400x100 mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Radiális tetőventilátor, helyszínre szállítva, beépítve, a szükséges szerelési segédanyagokkal, villamos bekötés nélkül. Típus: Helios VD-315/4 Térfogatáram: 2000 m3/h 230V 50Hz 410W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Elektromos működtetésű (motoros) zsalu, helyszínre szállítva, beépítve, a szükséges szerelési segédanyagokkal, villamos bekötés nélkül. Típus: Helios EVK-200 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Rezgéscsillapító, összekötő elem, helyszínre szállítva, beépítve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: Helios STS-315 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Önműködő visszacsapó szelep, helyszínre szállítva, beépítve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: Helios RSV-315 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Kézi állítható zsalu, helyszínre szállítva, beépítve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: Helios QVK-200 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Kör keresztmetszetű légcsatornához illeszthető elszívórács, helyszínre szállítva, beépítve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: Schako KG-R8 D315 115x1015mm | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | Spirálkorcolt flexibilis légcsatorna, helyszínre szállítva, beépítve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Méret: D80 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | D100 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.12 | D125 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.13 | D315 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.14 | Szellőző sapka madárhálóval, a szükséges szerelési segédanyagokkal, Lindab SR légcsatornához, Típus: HU Méret: D125 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.15 | Nyeregidom, horganyzott acéllemezből, helyszínre szállítva, beépítve, Lindab PSU típus. D100/80 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.16 | "T"-idom, horganyzott acéllemezből, helyszínre szállítva, beépítve, Lindab TCPU típus. D80 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.17 | D315 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.18 | Visszacsapó szelep, horganyzott acéllemezből, helyszínre szállítva, beépítve, Lindab CAR típus. D80 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.19 | Véglezáró idom, horganyzott acéllemezből, helyszínre szállítva, beépítve, Lindab ESU típus. D315 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.20 | Függesztőkengyel, horganyzott acéllemezből, M10 méretű menetes szárral, rögzítő elemekkel, a szükséges szerelési segédanyagokkal, helyszínre szállítva, beépítve, Lindab UVHGM típus. D315 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.21 | Telepített elektromos fogyasztók részére elektromos betáp kiépítése, a szükséges elektromos elosztó és vezérlőszekrényekkel, biztosító berendezésekkel, kábelezéssel, a szükséges szerelési segédanyagokkal, külön villamos dokumentáció szerint. | 1 | Klt | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.22 | Tartószerkezet idomacélból, csavarok hozzáadásával, csőbilincsek, függesztő szerkezetek, felszerelve. | 200 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.23 | Központi szellőző berendezés beszabályozása, beüzemelése. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.24 | Szellőző berendezés beszabályozása, beüzemelése. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Hőszigetelő munka
4.2.1 | Csővezeték hőszigetelése Isolith csőhéjjal, csővezetéken, csővégek és egyéb illesztési helyek ragasztásával és öntapadó szalaggal való lezárásával. Szigetelés vastagság: 50 mm D80 csővezetéken | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | D100 csővezetéken | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | D125 csővezetéken | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Szerelőkőműves munka
4.3.1 | Faláttörtés csővezeték részére téglafalban, helyreállítással. | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Födémáttörtés csővezeték részére téglafalban, helyreállítással. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Tetőhéjazat áttörtés csővezeték részére D100 és D315 méretben, helyreállítással. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0