## Főösszesítő
BluePlan Mérnökiroda Kft
8000 Székesfehérvár, Budai út 140.
telefon: +36-70/594-3845
www.blueplan.hu
blueplan@blueplan.hu
Építtető: |  | Helyszín:
Kópháza Község Önkormányzata |  | 9495 Kópháza,
9495 Kópháza, |  | Fő utca 23
Fő utca 15
Tervezte:
BluePlan Mérnökiroda Kft.
8000 Székesfehérvár Budai u. 140.
A munka megnevezése:
Nakovich Mihály Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1. pályázati konstrukció keretében
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
01 | Homlokzati falszerkezetek szigetelése utólagos vízszigeteléssel együtt | 0 | 0 | 0
02 | Határoló szerkezetek szigetelése | 0 | 0 | 0
03 | Nyílászáró szerkezetek cseréje | 0 | 0 | 0
04 | Fűtési rendszer korszerűsítése | 0 | 0 | 0
05 | Világítási rendszer korszerűsítése | 0 | 0 | 0
06 | Megújuló - villamos energia termelés | 0 | 0 | 0
07 | Projektarányos akadálymentesítés | 0 | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 01
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 12-011-1.1-0025001 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 21-011-11.7 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 28.5 | m3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 15-012-000 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint földszinti épület megvédésével, a folyamatos közlekedés biztosítása érdekében védőtető alkalmazásával | 821 | m2 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
5 | 36-009-000 | Homlokzati díszítő profil, műgyanta kötésű habarccsal bevont, formahabosított polisztirol díszítőelem elhelyezése, festéssel Ornatherm P432 párkányelem - homlokzati terv szerint | 126.91 | m | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
6 | 36-009-000 | Homlokzati díszítő elem a nyílászárók körül, műgyanta kötésű habarccsal bevont, formahabosított polisztirol díszítőelem elhelyezése, festéssel - Homlokzati polisztirol díszítő elem részletterv szerint | 38.02 | m2 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
7 | 36-051-6.2.1-0191802 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra, PROTEKTOR kültéri profil pozitív sarkokra utólagos hőszigeteléshez, vékony vakolathoz, PVC, Cikkszám: 3752 | 456.11 | m | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 36-002-4-1415917 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, tapaszolt felületre | 901.76 | m2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 36-005-21.2.4.2-0415292 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, Baumit SilikatTop (Baumit Szilikát) vakolat, dörzsölt 2 mm, 5, 4, 3 színcsoport | 852.51 | m2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 36-007-9.2-0415421 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból, Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201 | 49.25 | m2 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
11 | 36-090-4.3.2 | Kül és beltéri nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 21-25 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5-25% között | 124.8 | m | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 43-000-5 | Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig | 24.8 | m | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [tornaterem]
13 | 43-002-11.6-0140602 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből, Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm | 24.8 | m | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [tornaterem]
14 | 43-000-7 | Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig | 87.07 | m | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
15 | 43-003-000 | Ablak- vagy szemöldökpárkány horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig, LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 251-300 mm | 213.98 | m | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
16 | 43-000-5 | Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig | 75.7 | m | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
17 | 43-002-11.6-0140602 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből, Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm | 75.7 | m | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
18 | 43-003-000 | Attika lefedés. Fóliabádog cseppentővel való elhelyezés, horganyzott acél kialakításával és minden szerelésével együtt | 55.98 | m | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
19 | 43-000-000 | Szegélyek bontása, szigetelés után visszahelyezése 100 cm kiterített szélességig | 68 | m | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
20 | 43-000-1 | Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig | 56.65 | m | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
21 | 43-002-1.7-0140002 | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből, Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm | 56.65 | m | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
22 | 48-010-1.6.2.1-0414737 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, LB-Knauf ásványi hőszigetelő tábla 16 cm, Csz.: K00839461 | 5.66 | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 48-010-1.6.2.1-0414687 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, LB-Knauf ásványi hőszigetelő tábla 12 cm, Csz.: K00839421 | 15.04 | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 48-010-1.1.2.1-0113314 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x180 mm | 8.09 | m2 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
25 | 48-010-1.1.2.1-0113317 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x240 mm | 63.38 | m2 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
26 | 48-010-1.1.2.1-0113591 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, AUSTROTHERM GRAFIT 80 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x120 mm Ereszdeszkázat, visszabontás szigetelés fogadásáig, szigetelésen lévő vakolat és deszkázat között rovarháló, ereszdeszkázat alapozás és festés | 703.72 | m2 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
27 | 48-010-1.1.2.2-0420005 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon, AUSTROTHERM AT H80 GRAFIT homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x30 mm | 132.28 | m2 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 48-010-1.3.1.2-0420308 | Lábazati hőszigetelés extrudált polisztirol táblákkal, 120 mm vastagságban (pl Austrotherm Expert vagy egyenértékű) , ragasztva, dűbelezve csomóponti rajzok és rétegrendek szerint. Az összes szükséges profillal együtt, lábazati vakolat külön tételben kiírva | 49.25 | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 48-021-1.51.2.2.1-0091316 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, meglévő falszerkezethez. A dűbelezés dűbelkiosztási terv alapján készülhet amelyet a kiválasztott gyártó készít el. EJOT EDK-N vagy ezzel egyenértékű. A kőzetgyapot sávok dűbelezése EJOT TID-T 8/60 dűbellel történhet. A tétel mennyisége a teljes homlokzati szigetelés dűbelezését tartalmazza. A tervezés során kihúzási jegyzőkönyv készült, amelyet a dokumentáció tartalmaz. | 5000 | db | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 02
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 33-000-21.1.1.1.1.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 12.34 | m2 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 33-000-1.1.1.1.1 | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból Szükség esetén áthidaló átalakításával | 0.2 | m3 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
1 | 34-002-000 | Horganyzott acél lemez fedés, alátétszőnyeggel | 6.75 | m2 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
1 | 35-004-1.3 | Deszkázás attika lemezfedés alá | 6.75 | m2 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
1 | 37-000-1.2 | Kémények bontása, tetőn kívül | 2.47 | m³ | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
1 | 39-001-4.1.2-0120012 | UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, UA 75-20 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés | 8.2 | m2 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
1 | 47-031-3.3.6.4-0219074 | Külső fafelületek fedőmázolása, színes lazúr bevonóanyaggal, tagolt felületen, két rétegben, ThermoShield Nature lasur, páraáteresztő, nussbaum (dió) | 33.8 | m2 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-007-41.1.1.1.2-0113044 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x40 mm | 4.09 | m2 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
10 | 48-007-1.1.1-0114338 | Magastető hő- és hangszigetelése; meglévő födémre az Rt1 és Rt8 rétegrend alapján, üveggyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel, URSA SF 35 kasírozatlan többfunkciós öntartó ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, λ↓D=0,035 (W/mK), két rétegben 100+150 mm | 297.88 | m2 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
11 | 48-007-1.1.1-0114338 | Magastető hő- és hangszigetelése; meglévő szigetelésre az Rt2 rétegrend alapján, üveggyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel, URSA SF 35 kasírozatlan többfunkciós öntartó ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, λ↓D=0,035 (W/mK), 150 mm | 185.47 | m2 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
12 | 35-002-4.1-0115061 | Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel az Rt1 és Rt2 rétegrend alapján | 396.55 | m2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
13 | 35-002-3-0115002 | Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel, az Rt1 és Rt8 rétegrend alapján | 297.88 | m2 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
14 | 35-001-000 | Fa pallóváz készítése az Rt1 rétegrend alapján 2 rétegben (5/15 és 5/10) - salak elegyengetésével és szerelőjárdával együtt | 211.08 | m2 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
2 | 15-012-31.1.2-0023003 | Térállvány készítése keretes állványszerkezetből mint munka- vagy védőállvány, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 6,00 m munkapadló magasságig, KRAUSE Stabilo térállvány, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 6,00 m munkapadló magasságig | 76.37 | m2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 39-003-6.1.7.2-0210202 | Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, fa lécvázra, 2 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton lemezből, KNAUF F 13 tűzgátló építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000 Cikksz: 32307120 | 86.8 | m2 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 48-007-1.1.1-0114338 | Magastető hő- és hangszigetelése; meglévő födémre az Rt1 és Rt8 rétegrend alapján, üveggyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel, URSA SF 35 kasírozatlan többfunkciós öntartó ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, λ↓D=0,035 (W/mK), két rétegben 100+150 mm | 297.88 | m2 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
15 | 35-001-000 | Fa pallóváz készítése az Rt8 rétegrend alapján 1 rétegben (5/10) | 86.8 | m2 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
6 | 44-000-4 | Fa lambéria, radiátor farács bontása | 86.8 | m² | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 03
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 44-011-000 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), konszignációs tervdokumentáció szerint, REHAU SYNEGO MD (Uw max: 1,15 W/m2K) - A HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK KÖLTSÉGEIT a NYÍLÁSZÁRÓ TÁBLÁZATBÓL KELL ÁTVEZETNI - A TÉTEL AZ ÖSSZES NYÍLÁSZÁRÓ KÖLTSÉGÉT TARTALMAZZA | 1 | klt | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K] [tornaterem]
2 | 44-011-000 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), konszignációs tervdokumentáció szerint, REHAU SYNEGO MD (Uw max: 1,15 W/m2K) - A HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK KÖLTSÉGEIT a NYÍLÁSZÁRÓ TÁBLÁZATBÓL KELL ÁTVEZETNI - A TÉTEL AZ ÖSSZES NYÍLÁSZÁRÓ KÖLTSÉGÉT TARTALMAZZA | 1 | klt | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
3 | 44-000-1.2 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között | 64.79 | m² | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 04
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 80-001-1.2.1.1.1-0101033 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal csupasz kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel, NÁ 108 mm csőátmérőig, ISOVER U Protect Pipe Section csupasz integrált üveg-kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 28 mm, falvastagság: 30 mm | 12 | m | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 80-001-1.2.1.1.1-0101034 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal csupasz kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel, NÁ 108 mm csőátmérőig, ISOVER U Protect Pipe Section csupasz integrált üveg-kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 35 mm, falvastagság: 30 mm | 16 | m | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 80-001-1.2.1.1.1-0101038 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal csupasz kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel, NÁ 108 mm csőátmérőig, ISOVER U Protect Pipe Section csupasz integrált üveg-kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 54 mm, falvastagság: 30 mm | 36 | m | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 80-001-1.2.1.1.1-0101044 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal csupasz kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel, NÁ 108 mm csőátmérőig, ISOVER U Protect Pipe Section csupasz integrált üveg-kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 89 mm, falvastagság: 30 mm | 3 | m | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 640 | m | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
6 | 81-000-1.1.2 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között | 100 | m | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
7 | 81-004-1.5.1.1.2.1.3-0334095 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, Viega Prestabo átmenő csőidom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, külső menetes, 18 x 1/2", Csz.: 559 014 | 150 | db | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
8 | 81-004-1.5.1.1.2.1.4-0334121 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega Prestabo szűkítő idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 22 x 18, Csz.: 558 512 | 50 | db | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
9 | 81-004-1.5.1.1.2.1.5-0334123 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega Prestabo szűkítő idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 28 x 18, Csz.: 558 536 | 4 | db | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
10 | 81-004-1.5.1.1.2.1.5-0334124 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega Prestabo szűkítő idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 28 x 22, Csz.: 558 543 | 5 | db | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
11 | 81-004-1.5.1.1.2.1.6-0334099 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega Prestabo átmenő csőidom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, külső menetes, 35 x 1 1/4", Csz.: 559 052 | 14 | db | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
12 | 81-004-1.5.1.1.2.1.6-0334148 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega Prestabo csavarzat, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, lapos tömítésű, külső menetes, 35 x 1 1/4", Csz.: 559 274 | 6 | db | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
13 | 81-004-1.5.1.1.2.1.6-0334126 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega Prestabo szűkítő idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 35 x 28, Csz.: 558 567 | 6 | db | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
14 | 81-004-1.5.1.1.2.1.7-0334100 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 40, Viega Prestabo átmenő csőidom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, külső menetes, 42 x 1 1/2", Csz.: 559 069 | 4 | db | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
15 | 81-004-1.5.1.1.2.1.7-0334149 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 40, Viega Prestabo csavarzat, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, lapos tömítésű, külső menetes, 42 x 1 1/2", Csz.: 559 281 | 6 | db | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
16 | 81-004-1.5.1.1.2.1.7-0336039 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 40, Viega Prestabo szűkítő idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 42 x 28, Csz.: 642 778 | 6 | db | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
17 | 81-004-1.5.1.1.2.1.7-0334127 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 40, Viega Prestabo szűkítő idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 42 x 35, Csz.: 558 574 | 3 | db | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
18 | 81-004-1.5.1.1.2.1.8-0334101 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 50, Viega Prestabo átmenő csőidom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, külső menetes, 54 x 2", Csz.: 588 663 | 30 | db | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
19 | 81-004-1.5.1.1.2.1.8-0334130 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 50, Viega Prestabo szűkítő idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 54 x 42, Csz.: 558 604 | 8 | db | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
20 | 81-004-1.5.1.1.2.3.3-0334057 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, Viega Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 18, Csz.: 558 628 | 40 | db | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
21 | 81-004-1.5.1.1.2.3.4-0336013 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 22 x 18 x 18, Csz.: 642 648 | 3 | db | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
22 | 81-004-1.5.1.1.2.3.4-0334062 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 22 x 18 x 22, Csz.: 558 703 | 24 | db | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
23 | 81-004-1.5.1.1.2.3.5-0324066 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 28 x 18 x 28, Csz.: 558 727 | 38 | db | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
24 | 81-004-1.5.1.1.2.3.6-0334070 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 35 x 18 x 35, Csz.: 558 758 | 18 | db | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
25 | 81-004-1.5.1.1.2.3.7-0334074 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 40, Viega Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 42 x 22 x 42, Csz.: 558 789 | 20 | db | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
26 | 81-004-1.5.1.1.2.3.7-0334075 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 40, Viega Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 42 x 28 x 42, Csz.: 558 796 | 3 | db | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
27 | 81-004-1.5.1.1.2.3.7-0334076 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 40, Viega Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 42 x 35 x 42, Csz.: 558 802 | 3 | db | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
28 | 81-004-1.5.1.1.2.3.7-0334073 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 40, Viega Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 42, Csz.: 558 666 | 4 | db | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
29 | 81-004-1.5.1.1.2.3.8-0334078 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 50, Viega Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 54 x 22 x 54, Csz.: 558 819 | 30 | db | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
30 | 81-004-1.5.1.1.2.3.8-0334077 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 50, Viega Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 54, Csz.: 558 673 | 8 | db | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
31 | 81-004-1.5.1.1.2.2.3-0334030 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, Viega Prestabo ív, 45°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 18, Csz.: 558 277 | 36 | db | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
32 | 81-004-1.5.1.1.2.2.3-0334016 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, Viega Prestabo ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 18, Csz.: 558 130 | 180 | db | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
33 | 81-004-1.5.1.1.2.2.4-0334031 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega Prestabo ív, 45°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 22, Csz.: 558 284 | 14 | db | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
34 | 81-004-1.5.1.1.2.2.4-0334017 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega Prestabo ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 22, Csz.: 558 147 | 60 | db | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
35 | 81-004-1.5.1.1.2.2.5-0334032 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega Prestabo ív, 45°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 28, Csz.: 558 291 | 10 | db | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
36 | 81-004-1.5.1.1.2.2.5-0334018 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega Prestabo ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 28, Csz.: 558 154 | 16 | db | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
37 | 81-004-1.5.1.1.2.2.6-0334033 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega Prestabo ív, 45°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 35, Csz.: 558 307 | 12 | db | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
38 | 81-004-1.5.1.1.2.2.6-0334019 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega Prestabo ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 35, Csz.: 558 161 | 14 | db | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
39 | 81-004-1.5.1.1.2.2.7-0334034 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 40, Viega Prestabo ív, 45°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 42, Csz.: 558 314 | 10 | db | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
40 | 81-004-1.5.1.1.2.2.7-0334020 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 40, Viega Prestabo ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 42, Csz.: 558 178 | 16 | db | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
41 | 81-004-1.5.1.1.2.2.8-0334035 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 50, Viega Prestabo ív, 45°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 54, Csz.: 558 321 | 10 | db | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
42 | 81-004-1.5.1.1.2.2.8-0334021 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 50, Viega Prestabo ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 54, Csz.: 558 185 | 20 | db | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
43 | 81-004-1.5.1.1.1.1.2-0334002 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15, Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 18 x 1,2, Csz.: 559 458 | 320 | m | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
44 | 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0336050 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega Prestabo cső, kívül-belül horganyzott ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 22 x 1,5, Csz.: 656 201 | 70 | m | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
45 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0336051 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega Prestabo cső, kívül-belül horganyzott ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 28 x 1,5, Csz.: 656 218 | 130 | m | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
46 | 81-004-1.5.1.1.1.1.5-0336052 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega Prestabo cső, kívül-belül horganyzott ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 35 x 1,5, Csz.: 656 225 | 128 | m | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
47 | 81-004-1.5.1.1.1.1.6-0336053 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 40, Viega Prestabo cső, kívül-belül horganyzott ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 42 x 1,5, Csz.: 656 232 | 56 | m | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
48 | 81-004-1.5.1.1.1.1.7-0336054 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 50, Viega Prestabo cső, kívül-belül horganyzott ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 54 x 1,5, Csz.: 656 249 | 94 | m | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
49 | 81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110013 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25, Fekete acélcső A 37X 1" simavégű | 2 | m | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
50 | 81-002-3.2.1.1.1-0130981 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 32, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x1000 mm, KAEM032/1M | 1 | m | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
51 | 81-002-3.2.3.3.1-0231041 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 32, PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 32 mm/32 mm x 45°, KAEA032/032X45P | 1 | db | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
52 | 82-012-3.1.1.3-0440042 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 500 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 11B burkolt, méret (HxL): 500x500, hőleadás: 429W (75/65/20°C), Csz.: DT-EK5005 | 3 | db | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
53 | 82-012-3.1.1.4-0440066 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 11B burkolt, méret (HxL): 600x900, hőleadás: 868W (75/65/20°C), Csz.: DT-EK6009 | 2 | db | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
54 | 82-012-3.1.1.4-0440061 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 11B burkolt, méret (HxL): 600x400, hőleadás: 386W (75/65/20°C), Csz.: DT-EK6004 | 3 | db | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
55 | 82-012-3.1.1.4-0440062 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 11B burkolt, méret (HxL): 600x500, hőleadás: 482W (75/65/20°C), Csz.: DT-EK6005 | 1 | db | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
56 | 82-012-3.1.1.4-0440063 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 11B burkolt, méret (HxL): 600x600, hőleadás: 578W (75/65/20°C), Csz.: DT-EK6006 | 1 | db | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
57 | 82-012-3.1.1.4-0440064 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 11B burkolt, méret (HxL): 600x700, hőleadás: 675W (75/65/20°C), Csz.: DT-EK6007 | 1 | db | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
58 | 82-012-3.2.2.4-0440292 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm felett, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x1800, hőleadás: 2930W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6018 | 2 | db | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
59 | 82-012-3.2.1.4-0425763 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1300 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 3056 W | 4 | db | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
60 | 82-012-3.2.1.4-0425765 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1500 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 3527 W | 2 | db | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
61 | 82-012-3.2.1.4-0440287 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x1000, hőleadás: 1628W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6010 | 6 | db | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
62 | 82-012-3.2.1.4-0440288 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x1100, hőleadás: 1790W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6011 | 8 | db | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
63 | 82-012-3.2.1.4-0440289 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x1200, hőleadás: 1953W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6012 | 2 | db | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
64 | 82-012-3.2.1.4-0440281 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x400, hőleadás: 651W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6004 | 1 | db | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
65 | 82-012-3.2.1.4-0440282 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x500, hőleadás: 814W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6005 | 5 | db | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
66 | 82-012-3.2.1.4-0440283 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x600, hőleadás: 977W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6006 | 3 | db | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
67 | 82-012-3.2.1.4-0440284 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x700, hőleadás: 1139W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6007 | 1 | db | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
68 | 82-012-3.2.1.4-0440285 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x800, hőleadás: 1302W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6008 | 6 | db | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
69 | 82-012-3.2.1.4-0440286 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 600x900, hőleadás: 1465W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK6009 | 4 | db | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
70 | 82-012-3.2.1.6-0440310 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 900x1400, hőleadás: 3113W (75/65/20°C), Csz.: DT-DK9014 | 4 | db | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
71 | 82-012-3.3.2.1-0440339 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm felett, 300 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 33, méret (HxL): 300x2000, hőleadás: 2680W (75/65/20°C), Csz.: DT-DKEK3020 | 3 | db | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
72 | 82-012-3.3.1.4-0440398 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 33, méret (HxL): 600x1100, hőleadás: 2497W (75/65/20°C), Csz.: DT-DKEK6011 | 1 | db | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
73 | 82-012-3.3.1.6-0440419 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 33, méret (HxL): 900x1200, hőleadás: 3707W (75/65/20°C), Csz.: DT-DKEK9012 | 2 | db | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
74 | 82-012-3.3.1.6-0440421 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 33, méret (HxL): 900x1600, hőleadás: 4942W (75/65/20°C), Csz.: DT-DKEK9016 | 5 | db | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
75 | 82-012-3.3.1.6-0440411 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 33, méret (HxL): 900x400, hőleadás: 1236W (75/65/20°C), Csz.: DT-DKEK9004 | 2 | db | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
76 | 82-012-3.3.1.6-0440413 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 33, méret (HxL): 900x600, hőleadás: 1853W (75/65/20°C), Csz.: DT-DKEK9006 | 1 | db | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
77 | 82-012-3.3.1.6-0440415 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, DUNATERM acéllemez lapradiátor tartóval, típus: 33, méret (HxL): 900x800, hőleadás: 2472W (75/65/20°C), Csz.: DT-DKEK9008 | 1 | db | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
78 | 82-001-6.2.8-0722153 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, Flamco Flexvent 1/2" úszós légtelenítő max. 120 °C, 10 bar, elzáróelemmel, Rendelési szám: 27740 | 30 | db | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
79 | 82-013-11.5-0340004 | Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát), Honeywell CM707 programozható szobatermosztát, heti program, SPDT relé, CMT707A1011 | 3 | db | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
80 | 82-013-12-0320912 | Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos bekötés nélkül hőmérséklet-szabályozó, VAILLANT calorMATIC 630/3 eBUS-os, univerzális, időjárásfüggő, rendszerszabályozó; több fűtési körös rendszerekhez és kaszkádszabályozáshoz; alkalmazható PLUS, Premium, aquaPLUS, ecoTEC, ecoCOMPACT, atmoVIT exclusiv és atmoVIT INT, valamint korábbi VAILLANT készülékekhez; a szabályzó alapkivitelben alkalmas 2 db fűtőkészülék terhelésfüggő léptetésére és egy radiátoros és 2 motoros keverőszelepes kör, valamint melegvíztároló és cirkulációs szivattyú vezérlésére is; maximális kiépítés 6 fűtőkészülék, 15 keverőszelepes fűtési kör, amelyek szabadon programozhatók más felhasználásra is (pl. légtechnika, melegvíztároló, uszoda); napi 3 fűtési ciklus idő beállítási lehetőség, 2 szabadságprogram, fagyvédelem, Party-funkció, háttérvilágított LCD grafikus kijelzéssel, "nyomd & tekerd" kezelési mód, szerviz-zár, PRO-E csatlakozók, kivehető vezérlő egység, fehér színben, fali szereléshez; a készülék terhelésfüggő szabályozása a fali készülékeknél láng-modulációval, az öntvénykazánoknál égővezérléssel (3 ill. 2 pont) történik; elektromos bekötések PRO-E csatlakozókkal az elektromos kapcsoló dobozban; telefon modemhez kapcsolható; tartalma: 4db VR 10; 1db, VRC 693; Cikkszám: 0020092437 | 1 | db | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
81 | 82-013-12-0320880 | Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos bekötés nélkül hőmérséklet-szabályozó, VAILLANT VR 30/3 buszcsatoló, Cikkszám: 0020139894 | 1 | db | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
82 | 82-005-20.1.1-0114389 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50 kg-ig, OVENTROP Moduláris osztó-gyűjtő egység, PN 4, max. 110°C, 7 m³/h, szivattyú-golyóscsap nélküli 2 db "Regumat" DN32 készülékhez, G 2 külsőmenetes csatlakozásokkal a hőtermelő-, G 2 hollandis csatlakozásokkal a készülékek felé, acélból, hőszigetelő burkolattal, fali tartószerkezettel, komplett, 1351682 | 1 | db | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
83 | 82-016-14.1.3-0242785 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm, VAILLANT Koncentrikus hosszabbítócső készlet, 2000 mm, 80/125 mm, PP, korrózióálló koncentrikus égéstermék elvezető rendszerhez, halyiséglevegőtől független üzemre, a frisslevegő cső fehér, szinterezett, készlet tartalma: hosszabbítő cső (2,0m); rögzítő bilincs (Ø125 mm - 70 mm); Cikkszám: 303205 | 5 | db | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
84 | 82-016-15.3-0242790 | Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm, VAILLANT Alapszett kéményaknás égéstermék elvezetéshez (Ø80/125 - Alu/PP), közvetlenül csatlakoztatható a Ø80 mm átmérőjű (merev vagy flexibilis - PP), kéményben vezetett égéstermék elvezetéshez, készlet tartalma: revíziós T-idom (87° - Ø80/125 - Alu/PP) rögzítő bilinccsel; koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m) rögzítő bilinccsel; talpas könyök támasztó sínnel; fali takarólemez (1 db); Cikkszám: 303250 | 1 | db | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
85 | 82-008-3.1.4.1.1-0150001 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25, Grundfos ALPHA2 25-40 180 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, menetes | 1 | db | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
86 | 82-008-3.1.4.1.1-0150004 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25, Grundfos ALPHA2 25-50 180 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, menetes | 1 | db | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
87 | 00-000-002 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25, Grundfos ALPHA3 15-60 130 1x230V, Szab. nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, légtelenítési lehetőséggel, menetes | 1 | db | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | [k]
88 | 00-000-001 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25, Grundfos ALPHA3 15-80 130 1x230V, Szab. nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, légtelenítési lehetőséggel, menetes | 2 | db | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | [k]
89 | 82-001-16.2.5-0113202 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Danfoss egyenes kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0014, RA-N 1/2" | 74 | db | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
90 | 82-001-16.2.3-0113282 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep, Danfoss egyenes kivitelű visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, 003L0144, RLV 1/2" | 74 | db | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
91 | 82-000-4.2.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig | 1 | db | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
92 | 82-000-4.2.6 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok | 98 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
93 | 82-000-4.2.8 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak szaniter szivattyúk víz-fűtés | 1 | db | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
94 | 82-000-4.2.3.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak zárt tágulási vagy táptartály 4-50 liter között | 1 | db | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
95 | 82-010-5.4-0344056 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kiegészítők, BOSCH NB 100 kondenzátum semlegesítő 4 kg granulátummal, Csz.: 7719001994 | 1 | db | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
96 | 82-010-5.4-0345221 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kiegészítők, VAILLANT Tölcsérszifon a lefolyó vezetékhez történő csatlakozáshoz, takaró rozettával (R 1); Cikkszám: 000376 | 1 | db | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
97 | 82-010-5.3.2-0352051 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítmény felett, VAILLANT ecoTEC VU 466/4-5 A "A" energia osztályú, kondenzációs üzemű fali gázkészülék tároló-fűtés előnykapcsolással, modulációs égő (pl.: 12,3-44,1 kW között, 80/60°C-os fűtési hőfoklépcsőn) pneumatikus gáz/levegő szabályozással és rozsdamentes acélból készült kondenzációs hőcserélővel, nagyhatékonyságú fűtési szivattyú (EEI<0,23), mérőcsonkos indító adapter (Ø80/125mm), modern strukturált diagnosztikai rendszer, tároló-töltés csak hidraulikus váltó után (tároló-töltő szivattyúval), vezérlőpanel képes 1-1db tároló-töltő és külső fűtési szivattyú működtetésére (kötelező a hidraulikus váltó telepítése), méret 800x480x450 mm, tömeg 46 kg, Cikkszám:0010017831 | 1 | db | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
98 | 82-005-22.1.1-0551275 | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW teljesítményig, VAILLANT WH 95 típusú hidraulikus váltó; hőszigetelt, fali tartókonzollal, légtelenítővel és ürítő csappal; gyári tartozék a merülő hüvelybe helyezhető gyűjtőhőmérséklet-érzékelő, valamint a VAILLANT VRC/VRS típusú időjáráskövető szabályozókhoz alkalmazható VR 10 típusú érzékelő; teljesítmény: 8 m3/óra, csatlakozó méretek: Rp 2; Cikkszám: 306721 | 1 | db | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
99 | 82-005-17.1.1-0212206 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi, Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő 0 C-tól 160 C 63 mm benyúlással | 10 | db | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
100 | 82-002-5.1.1.2-0324303 | Impulzusadó térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítéssel, menetes kötéssel, egysugaras, DN 20, SIEMENS UH50-2.5, ultrahangos hőmennyiségmérő, fűtés-, hűtés-, vagy fűtés/hűtés mérésére, Qn=2,5m3/h, 1" menetes, Csz.:UH50-2.5 | 1 | db | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
101 | 82-016-12.4 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 69.781 -139.560 W teljesítmény között | 1 | db | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
102 | 82-011-1.1.2.2.3-0240206 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, hollandis csatlakozás készítése, DN 20, GEBO 3/4" hollandi + tömítés gázcsőre, A02-0010-1829 | 1 | db | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
103 | 82-011-1.1.2.1.3-0240011 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 20, GEBO Variogas 3/4" inox bordáscső gázra, 5 m-es tekercs, A01-0001-0697 | 1 | m | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
104 | 82-001-7.2.1-0113477 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), Danfoss MSV-BD 15 beállító-, mérő- és elzárószelep, beépített ürítő- és mérőcsonkkal, menetes, Kvs=3,0, DN 15, PN 16, 003Z4101 | 1 | db | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
105 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00 | 2 | db | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
106 | 82-001-7.4.1-0334255 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), Viega Easytop visszacsapó szelep, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), vörösöntvény, PN 16, NA 25 (1 1/4"), Csz.: 471 200 | 1 | db | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
107 | 82-001-7.5.2-0130606 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00 | 6 | db | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
108 | 82-001-7.5.2-0133085 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM Flexum gáz gömbcsap, 5/4", BB csatlakozással, Kód: 113-0076-00 | 6 | db | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
109 | 82-001-7.5.1-0334256 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), Viega Easytop visszacsapó szelep, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), vörösöntvény, PN 16, NA 32 (1 1/2"), Csz.: 471 217 | 1 | db | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
110 | 82-001-7.6.2-0130607 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00 | 6 | db | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
111 | 82-001-7.7.2-0130608 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00 | 6 | db | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
112 | 82-001-7.7.2-0130608 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00 | 16 | db | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
113 | 82-001-7.7.1-0334258 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), Viega Easytop visszacsapó szelep, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), vörösöntvény, PN 16, NA 50 (2 3/8"), Csz.: 471 231 | 3 | db | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
114 | 82-001-7.7.3-0722876 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, Flamco Flamcovent Clean Smart 2" kombinált mágneses leválasztó 120 °C, 10 bar, belső menetes, Rendelési szám: 30046 | 1 | db | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
115 | 82-005-16.1-0120051 | Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban, Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar | 6 | db | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
116 | 82-016-13.4 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 69.781 -139.560 W teljesítmény között | 1 | db | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
117 | 82-000-1.1.1 | Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méretig | 10 | db | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
118 | 82-000-1.3.6 | Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények füstcsövek, cső és idomacél állványok | 1 | db | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
119 | 82-000-1.3.5 | Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények légedények, keverőedények | 4 | db | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
120 | 82-000-1.3.1 | Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények osztók vagy gyűjtők, idomacél tartószerkezettel | 2 | db | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
121 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 98 | db | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
122 | 82-005-19.1-0220232 | Szövetbetétes gumitömlő elhelyezése, DN 15-32 1 Mpa, Szövetbetétes víztömlő, 1 MPa 16 mm | 2 | m | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
123 | 82-001-17.1.1-0113257 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve, Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, rongálás ellen védett, 013G2920, RA 2920, 5-26℃ | 74 | db | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
124 | 82-004-6.1.1.1-0722028 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között, Flamco Flexcon CE Top 50 / 2,5 membrános tágulási tartály "CE Top" 6 bar, 70 °C, Rendelési szám: 16053 | 1 | db | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 05
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 71-000-000 | Villámhárító átszerelése | 1 | klt | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
[6 empty] | 0 | 0
3 | 1.1 | Müanyag védőcső tartószerkezetre MüV-II / átm 20 mm | 450 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2 | Müanyag védőcső tartószerkezetre MüV-II / átm 25 mm | 500 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.3 | Müanyag szerelvénydoboz mélyített Kaiser / 1555-31 | 65 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.1 | Kiskábel, tartószerkezetre NYM-J (MB Cu) / 5x1,5 mm2 | 420 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.2 | Kiskábel, tartószerkezetre NYM-J (MB Cu) / 3x1,5 mm2 | 1300 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2.3 | Szigetelt vezeték - védőcsőbe, csatornába H07V-K (Mkh) / 6 mm2 | 50 | fm |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3.1 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A, EGYPÓLUSÚ kapcsolók LEGRAND Niloé fehér billentyűvel,fehér kerettel | 22 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3.2 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A, KÉTPÓLUSÚ kapcsolók LEGRAND Niloé fehér billentyűvel,fehér kerettel | 7 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3.3 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A, váltókapcsolók LEGRAND Niloé fehér billentyűvel,fehér kerettel | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3.4 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A, csillárkapcsolók LEGRAND Valena fehér billentyűvel,fehér kerettel | 7 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3.5 | Világításvezérlési mozgásérzékelő 90 | 20 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 3.6 | Világításvezérlési mozgásérzékelő 180 | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 3.7 | Világításvezérlési mozgásérzékelő mennyezeti 360° | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 4.1 | SIMOTRADE STF/AL-228DP LED 5000VI | 17 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4.2 | SIMOTRADE STF/AL-228DP LED 5000VI Inverterrel | 7 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 4.3 | SIMOTRADE STF/AL-214DP LED 2000VI típusú lámpatest | 7 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 4.4 | SIMOTRADE STF/AL-214DP LED 2000VI típusú lámpatest Inverterrel | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 4.5 | SIMOTRADE STF/AL-235DP LED 5000VI+Tornatermi rács-58 (STF) | 10 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 4.6 | SIMOTRADE STF/AL-235DP LED 5000VI+Tornatermi rács-58 (STF) Inverterrel | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 4.7 | SIMOTRADE STL-135 LED Fénycsővel (táblavilágító) | 20 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 4.8 | SIMOTRADE STAR-158 LED 3250 VZ Inverterrel | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 4.9 | SIMOTRADE GaMMa-24 LED 2200 típusú lámpatest | 32 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 4.10 | SIMOTRADE GaMMa-10 LED 900 típusú lámpatest | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4.11 | SIMOTRADE TAMARA-30 LED 2250 | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 4.12 | SIMOTRADE NexiTech LED 8W 1,5h AT | 51 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 4.13 | Utánvilágító tábla | 13 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 5.1 | FE elosztó felmérése, esetlegesen újra tervezése | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 7 | Egyéb tételek | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 7.4 | Egyéb anyag | 1 | tétel |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 7.5 | Érintésvédelmi mérés | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 7.6 | Megvalósulási tervdokumentáció | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 7.7 | Gépészeti csővezeték EPH bekötése Mkh / 16 mm2 | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 7.8 | Nagykitejedésű fémtárgy EPH bekötése Mkh 16 mm2 | 5 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 7.11 | Rugós vezeték összekötő Wago 3x2,5 mm2 | 300 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 7.12 | Rugós vezeték összekötő Wago 5x2,5 | 300 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 06
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
2 | 75-061-000 | Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, magastetőre telepítve, kompletten. 5,6 kW-os rendszer, 280 Wp teljesítményű panel, 5,5 kVA Fronius Symo 5.5-3-M Light inverterrel A kivitelező feladata a csatlakozási dokumentáció elkészítése. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 07
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 45-004-2-0180302 | Rámpakorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel, Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, 2x-i Tiszakor alapmázolás | 4.5 | m | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-5.1.2.3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m²-nél nagyobb szelvénynél, IV. talajosztály | 7.09 | m3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 23-003-3-0222210 | Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból, C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 7.09 | m3 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 31-000-14.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból | 1.02 | m3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 31-031-1.2.1 | Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően Rt7 jelölt rétegrend alapján | 0.74 | m3 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
6 | 31-041-27-0490010 | Sík vagy bordás vasbetonlemez készítése; 15 fok hajlásszögig, 12 cm vastagság felett, LC 20/22 hőhídmentes könnyűbetonból, Liapor duzzasztott agyagkaviccsal (pl. kiálló erkélyek), testsűrűség 1600 kg/m³, Könnyűbeton LC 20/22 CEM I 42,5 portlandcementből, duzzasztott agyagkavicsból és 0/4 homokból, 1700 kg/m³ testsűrűséggel, nem pumpálható Alatta 10 cm kavicsfeltöltés | 5.49 | m3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
7 | 42-022-1.2.1.2.1.1-0214202 | Tervezett rámpa teljes felületének burkolása, fagyálló és csúszásmentes gres lappal, fagyálló ragasztóval, élvédőkkel és kiegészítő munkálatokkal együtt | 27.44 | m2 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
8 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik lapból | 9.68 | m2 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 42-011-000 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése többlet minden további 0-3 mm-es vastagságért, MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő | 9.68 | m2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
10 | 42-011-2.1.1.1-0211253 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felület előkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben | 9.68 | m2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 42-022-000 | Padlóburkolat készítése, beltérben, Padlólap, Atlas Concorde, Block In Grigio 30*60 cm I.o. ADE3 Méret [cm]: 30*60 Minőség: I.o. Vastagság [mm]: 10 Anyaga: anyagában színezett mázatlan gres Levigált: nem Lappato: nem Retifikált: nem Színátmenetes: igen Kopásállósági fokozat: PEI 5 Fagyállóság: igen Csúszásgátló: igen | 9.68 | m2 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
12 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 27.38 | m2 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
13 | 42-001-1.6.1.1-0512002 | Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése, ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, csempelapból, kötésben vagy hálósan rakva, nyitott hézaggal, 15x15 cm-es, 15x15 cm-es mázas kerámia | 27.38 | m2 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 33-063-3.2.5 | Horonyvésés, téglafalban, 150,00 - 200,00 cm² keresztmetszet között | 9.6 | m | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
15 | 34-001-000 | HEA 120 acél gerenda elhelyezése és elburkolása a nyílászáró áthidalásánál | 9.6 | m | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
16 | 33-000-31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 0.7 | m3 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
17 | 44-027-2.1-0461129 | Táblák felszerelése, -funkciójelző táblák nagyított betűvel, és braille írással | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 44-027-2.2-0461161 | Táblák felszerelése, irányjelző tábla a bejárat utáni előtérben; nagyított betűvel, és braille írással | 0 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 44-027-2.2-0461161 | Táblák felszerelése, -kültéri tájékoztató tábla bejáratnál; nagyított betűvel, és braille írással | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-005-1.1.1.1-0411121 | A WC melletti falfelületen, a WC tengelyétől kb. 40 cm-es távolságra 2 db vészjelző gomb elhelyezése szükséges 30 illetve 90 cm magasságban, jól látható és könnyen elérhető módon. | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 42-042-11.4-0312009 | Beltéri vezetősáv kialakítása utólagosan ragasztott vezetősáv ITPP1 Taktilis vezetősáv vakok és gyengénlátók számára | 65 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-009-5.1-0120202 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, -speciális, elöl homorú, esetleg karral dönthető mosdó, leforrázódás elleni védelemmel ellátott, karos vagy infrás csapteleppel, térdszabad kialakítású szifonnal, használati szint magassága: 85-90 cm, alatta min.70 cm hely, tartószerkezet terhelése 4 kN | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-009-11.1.3.2-0120213 | WC csésze elhelyezése és bekötése, porcelánból, fali WC csésze, 40x70-75 cm konzolos WC csésze, ülőke magasság: 46-48 cm 4 KN terhelésre méretezett tartószerkezettel | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-009-32-0120235 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése WC papírtartó a kapaszkodóhoz, késztermék, pl. NORMBAU NYLON LINE család 0448 410 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-009-32-0181169 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Fix kapaszkodó függőleges kapaszkodószárral 800 mm, átmérő: 4 cm, szerelési tengelymagasság: 75 cm tartószerkezet terhelése 2 kN | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-009-32-0181182 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Felhajtható kapaszkodó, 800 mm, átmérő: 4 cm, szerelési tengelymagasság: 75 cm tartószerkezet terhelése 2 kN | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-016-1.1.9-0371121 | Piperetárgyak elhelyezése WC-kefe tartóval pl. NORMBAU NYLON LINE család 0925 400 cikkszámú eleme | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-016-1.2.1-0220001 | Piperetárgyak elhelyezése; dönthető tükör elhelyezése, kb 50x100 cm | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-016-2.1-0221001 | Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben pl.: TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-016-3.1-0221015 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Kéztörlőpapír adagoló, hajtogatott papírhoz, pl. TORK H2 rendszerű | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-016-4.1-0371102 | Hulladékgyűjtő elhelyezése; falra szerelt kivitelben nyitott tetejű vagy billenő tetejű hulladékgyűjtő - NORMBAU 0924 480 cikkszámú eleme - (pedálos nem lehet!) elhelyezése | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 44-011-000 | Fa szerkezetű beltéri ajtó - akadálymentes közlekedésre - A BELTÉRI NYÍLÁSZÁRÓK KÖLTSÉGEIT a NYÍLÁSZÁRÓ TÁBLÁZATBÓL KELL ÁTVEZETNI - A TÉTEL AZ ÖSSZES NYÍLÁSZÁRÓ KÖLTSÉGÉT TARTALMAZZA | 1 | klt | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## nyílászáró táblázat
NAGY ISKOLA
konszignációs jel | szélesség | magasság | mennyiség | terület | KÖLTSÉG MEGHATÁROZÁSA
| (m) | (m) | (db) | (m2) | anyag/db | díj/db | anyag összesen | díj összesen | mindösszesen
A-01 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A-02 | 1.8 | 0.6 | 10 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A-03 | 0.75 | 1.3 | 9 | 8.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A-04 | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | összesen: | 21 | 21.785 | Ezt az összeget kell a műanyag nyílászáró összegbe átvezetni |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Az egységáraknak tartalmaznia kell a nyílászáró anyagárát, a beépítés költségét, és minden járulékos munkát amely a beépítéshez szükséges (szegélyek, takarólécek, stb…)
konszignációs jel | szélesség | magasság | mennyiség | terület | KÖLTSÉG MEGHATÁROZÁSA
| (m) | (m) | (db) | (m2) | anyag/db | díj/db | anyag összesen | díj összesen | mindösszesen
B-01 | 1 | 2.1 | 6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B-02 | 1.5 | 2.1 | 3 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | összesen: | 9 | 22.05 | Ezt az összeget kell a műanyag nyílászáró összegbe átvezetni |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Az egységáraknak tartalmaznia kell a nyílászáró anyagárát, a beépítés költségét, és minden járulékos munkát amely a beépítéshez szükséges (szegélyek, takarólécek, stb…)
TORNATEREM
konszignációs jel | szélesség | magasság | mennyiség | terület | KÖLTSÉG MEGHATÁROZÁSA
| (m) | (m) | (db) | (m2) | anyag/db | díj/db | anyag összesen | díj összesen | mindösszesen
A-01 | 2.4 | 2.4 | 1 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A-02 | 3 | 2.1 | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A-03 | 0.85 | 0.85 | 4 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A-04 | 0.6 | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A-05 | 0.8 | 0.6 | 9 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | összesen: | 17 | 20.47 | Ezt az összeget kell a műanyag nyílászáró összegbe átvezetni |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Az egységáraknak tartalmaznia kell a nyílászáró anyagárát, a beépítés költségét, és minden járulékos munkát amely a beépítéshez szükséges (szegélyek, takarólécek, stb…)